| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| Председатель первичной профсоюзной организации | Директор МОБУ гимназия № 1 г. Благовещенска |
| _______________ Л. Д. Гайнетдинова | __________________ И. Р. Жданова |
| «____»_____________20___г. | «____»____________ 20___г. |

Должностная инструкция

рабочего по обслуживанию и текущему ремонту зданий,

сооружений и оборудования

1. Общие положения

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе тарифно-квалификационных характеристик профессий «Рабочий по комплексному обслуживанию              и ремонту зданий» 2-3 разрядов (280а-2806), утвержденных постановлением Министерства труда Российской Федерации от 24 декабря 1992 г. № 60 и внесенных в Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства», утвержденный постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31 декабря 1985 г. № 31/3-30, применяемый                в соответствии с постановлением Минтруда России от 12 мая 1992 г. № 15а                                 на предприятиях и в организациях, расположенных на территории России.

1.2. Рабочим по обслуживанию и текущему ремонту зданий, сооружений                              и оборудования принимается лицо:

- не имеющее или имевшее судимость, подвергавшееся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности                    и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя                        и безопасности государства, а также против общественной безопасности (часть вторая статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации);

- не имеющее неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные выше (часть вторая статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации);

- не признанное недееспособным в установленном федеральным законом порядке (часть вторая статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации);

- не имеющее заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции  по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения (часть вторая статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации).

1.3. Рабочий по обслуживанию и текущему ремонту зданий, сооружений                              и оборудования принимается на работу и увольняется с работы директором  Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения гимназии № 1                            г. Благовещенска (далее – Гимназия).

1.4. Рабочий по обслуживанию и текущему ремонту зданий, сооружений                               и оборудования принимается на работу из числа лиц старше 18 лет, имеющих соответствующую подготовку и/или опыт работы.

1.3. Рабочий по обслуживанию и текущему ремонту зданий, сооружений                               и оборудования подчиняется непосредственно заместителю директора                                         по административно-хозяйственной части.

1.4. Рабочий по обслуживанию и текущему ремонту зданий, сооружений                               и оборудования должен знать, в своей работе руководствоваться и применять:

- постановления местных органов по вопросам санитарии, благоустройства, внешнего вида и состояния зданий;

- правила санитарии и гигиены по содержанию улиц, помещений, мусоропроводов            и др.;

- правила эксплуатации обслуживаемого оборудования;

- правила безопасности при выполнении уборочных, ремонтно-строительных, слесарных, электротехнических и сварочных работ, правила и нормы охраны труда, производственной санитарии и противопожарной защиты;

- Устав и Правила внутреннего трудового распорядка Гимназии и настоящей Инструкцией.

2. Функции

Основными направлениями деятельности рабочего по обслуживанию и текущему ремонту зданий, сооружений и оборудования являются:

- поддержание в надлежащем состоянии здания (зданий) и территории Гимназии;

- поддержание в рабочем состоянии систем центрального отопления, водоснабжения, канализации, газо- и энергоснабжения, водостоков, теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования воздуха и тому подобного оборудования, обеспечивающего нормальную работу ОУ;

- проведение текущих ремонтных работ разного профиля.

3. Должностные обязанности

Рабочий по обслуживанию и текущему ремонту зданий, сооружений и оборудования выполняет следующие обязанности:

- Содержит в надлежащем состоянии здание гимназии и прилегающие к нему территории (дорожки, сточные каналы, мусоропроводы, лестничные площадки, помещения общего пользования, чердаки и т.д.).

- Проводит сезонную подготовку обслуживаемых зданий, сооружений, оборудования           и механизмов.

- Очищает от снега и льда крыши, навесы, водостоки и т.д.

- Устраняет повреждения и неисправности по заявкам работников гимназии.

- Проводит периодический осмотр технического состояния обслуживаемых зданий, сооружений, оборудования и механизмов, их техническое обслуживание и текущий ремонт с выполнением всех видов ремонтно-строительных работ (штукатурных, малярных, обойных, плотничных, столярных и др.) с применением подмостков, страховочных  приспособлений.

- Осуществляет текущий ремонт и техническое обслуживание систем центрального отопления, водоснабжения, канализации, водостоков, теплоснабжения, вентиляции             и другого оборудования, механизмов и конструкций с выполнением слесарных                    и паяльных работ.

- Проводит монтаж, демонтаж и текущий ремонт электрических сетей                                     и электрооборудования с выполнением электротехнических работ при наличии удостоверения по допуску к выполнению этих работ.

- Соблюдает технологию выполнения ремонтно-строительных, слесарных                                и электротехнических работ (при наличии допуска), правила эксплуатации                             и содержания зданий, оборудования, механизмов и сооружений, а также правил техники безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности.

4. Права

Рабочий по обслуживанию и текущему ремонту зданий, сооружений и оборудования имеет право:

- на обеспечение соответствующим оборудованием, инструментами, материалами, индивидуальными средствами защиты и спецодеждой по установленным нормам;

- запрещать использование неисправных и опасных объектов эксплуатации (оборудования, машин, механизмов, приборов, конструкций и т.п.);

- отказаться от проведения опасных для жизни и здоровья работ в условиях, когда отсутствуют и (или) не могут быть приняты необходимые меры безопасности;

- участвовать в работе собраний рабочего коллектива.

5. Ответственность

Рабочий по обслуживанию и текущему ремонту зданий, сооружений и оборудования несет ответственность за:

- неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Правил внутреннего трудового распорядка ОУ, законных приказов и распоряжений администрации Гимназии и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей Инструкцией, в том числе                                и дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством;

- виновное причинение Гимназии или участникам образовательного процесса ущерба                   в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей, в том числе и материальную, в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) гражданским законодательством.

6. Взаимоотношения. Связи по должности

Рабочий по обслуживанию и текущему ремонту зданий, сооружений и оборудования:

- работает в режиме нормированного рабочего дня по графику, составленному исходя из 40-часовой рабочей недели и утвержденному руководителем Гимназии                    по представлению заместителя руководителя Гимназии по административно-хозяйственной работе;

- проходит инструктаж по технике безопасности, производственной                           санитарии и пожарной безопасности под руководством заместителя директора по административно-хозяйственной части;

- по производственной необходимости может привлекаться к другим видам работы                 в свободное от основной работы время.

С инструкцией ознакомлен(а):

| Ф. И. О. работника | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- |